Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

# Условия, сроки  и порядок проведения запроса котировок

# Часть 1. Условия проведения запроса котировок

| № п/п | Параметры запроса котировок | Условия запроса котировок |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения запроса котировок | Запрос котировок в электронной форме № РУЗ-4/29 ЗКТ |
| 1.2 | Предмет запроса котировок | Выполнение работ по ремонту и перепланировке помещений 1-го и 2-го этажей офисного здания |
| 1.3 | Особенности участия в закупке | Лот не делим |
| 1.4 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.5 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.7 | Переторжка | Предусмотрена. |
| 1.8 | Квалификационные требования к участникам запроса котировок | Участник закупок должен отвечать и подтвердить декларативно следующие обязательные критерии: 1) Должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством государства, резидентом которого он является, не менее чем за 1 год до даты закупки. 2) Должен обладать лицензиями, разрешениями, аккредитациями, иными документами, предусмотренными законодательством для создания (реализации) объекта (предмета) закупки, иметь соответствующий ОКВЭД (для налоговых резидентов Российской Федерации); 3) Не должен иметь на момент подачи заявки на участие в закупке недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица-участника закупок по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей или, в случае, если балансовая стоимость активов участника закупки - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - резидент Российской Федерации), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период составляет более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей - десять процентов балансовой стоимости активов такого участника. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя) не принято. Также участник закупки - резидент Российской Федерации считается соответствующим установленному требованию при отсутствии на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации информации о наличии у него задолженности по уплате налогов. 4) Не должен иметь просроченной задолженности по ранее заключенным договорам с Заказчиком; 5) Не должен находиться в процессе ликвидации; 6) Не должен находиться в процессе признания его несостоятельным (банкротом); 7) Не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей); 8) Не должен иметь конфликта интересов с Заказчиком; 9) На имущество участника закупки, необходимое для исполнения обязательств по заключаемому по результатам закупки договору, не должен быть наложен арест, деятельность участника закупки не должна быть приостановлена; 10) Должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 11) Должен обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Общество приобретает права на объекты интеллектуальной собственности 12) Не должен иметь взятые на себя и неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком, которые в том числе привели к расторжению договора по причине невозможности исполнить взятые на себя обязательства. |
| 1.9. | Техническое задание | Сведения о наименовании закупаемых работ, их количестве (объеме), начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документов, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия товара, потребностям заказчика, место, условия и сроки поставки, форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок. |
| 1.10 | Изменение количества предусмотренного договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества не предусмотрено. |
| 1.11 | Выбор победителя | По итогам запроса котировок определяется один победитель |
| 1.12 | Количество договоров и их виды | По итогам запроса котировок определяется один договор на выполнение работ |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Акционерное общество «Рефсервис» (АО «Рефсервис»). Место нахождения заказчика: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д.16. Почтовый адрес заказчика: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д.40/12 корп. 2, а/я 16 Контактные данные: Адрес электронной почты: y.arsenova@refservice.ru. Номер телефона: +7 (499) 262-95-15 Контактное лицо: начальник отдела закупок технического управления Арсёнова Юлия Александровна |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок | При проведении закупки, участниками которой могут быть любые лица: Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации о закупке на сайте указать дату. Дата и время окончания срока подачи заявок – 11:00 по Мск «25» марта 2024 года. Заявки на участие в запрос котировок в электронной форме № РУЗ-4/29 ЗКТ подаются в электронной форме на ЭТЗП. Окончательные предложения предоставляются в электронной форме на ЭТЗП. Заявка на участие в запросе котировок состоит из заявки, технического предложения, ценового предложения участника. |
| 2.3 | Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Документация размещена (извещение и документация о проведении запроса котировок размещены) на сайтах. Рассмотрение заявок осуществляется «29» марта 2024 года. Подведение итогов запроса котировок осуществляется «29» марта 2024 года. |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения и предоставления разъяснений положений извещения | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения и предоставления разъяснений положений извещения указан в пункте 3.4 части 3 приложения №1 извещения. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения: с «25» марта 2024 года по 11:00 часов Мск «28» марта 2024 года (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения: «25» марта 2024 года. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения: 11:00 часов Мск «28» марта 2024 года |

# Часть 3. Порядок проведения запроса котировок

Раздел документации запроса котировок «Порядок проведения запроса котировок» является неизменяемым.

## Участник запроса котировок

    - Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.

    - К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, извещения, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные извещением (приложениями к нему).

    - Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.

    - Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат.

    - Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.

### Участник, на стороне которого выступают несколько лиц

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с формой 4.2 приложения № 4 извещения. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Лица, выступающие на стороне одного участника, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения как заявок всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким участником самостоятельно.

    - Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить лицензии, выписки из реестра членов саморегулируемой организации, иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной извещением (в случае, если извещением предусмотрено требование о предоставлении разрешительных документов) на лицо (лица), на которое(ых) в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) возложено исполнение работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных и иных документов.

При распределении в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) вкладов товарищей таким образом, что исполнителями работ (услуг), требующих наличие указанных разрешительных документов, выступают несколько лиц, участник должен представить указанные разрешительные документы на таких лиц. В случае отсутствия распределения вкладов и указания на исполнителей работ (услуг) в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), участник должен представить указанные разрешительные документы на всех лиц, выступающих на стороне одного участника

    - Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические или физические лица, выступающие на стороне одного участника), должен соответствовать квалификационным требованиям извещения в совокупности, соразмерно вкладам товарищей, указанным в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности).

Если в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности) не указаны вклады товарищей, на основании части 2 статьи 1042 Гражданского кодекса Российской Федерации вклады товарищей признаются равными. Все лица, выступающие на стороне одного участника, должны соответствовать квалификационным требованиям в совокупности, в равных долях от количественных характеристик квалификационных требований, установленных в извещении.

    - Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные извещением документы, с учетом требований пунктов 3.2.1-3.2.5 приложения № 1 извещения.

    - В случае если победителем в запросе котировок будет признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, договор заключается с таким участником, с указанием всех лиц, выступающих на его стороне, при этом непосредственно подписание договора осуществляется одним лицом, указанным в заявке участника и действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

### Требования к участникам

    - Участник должен соответствовать обязательным, указанным в пункте 3.3.2 приложения № 1 извещения, и квалификационным, указанным в пункте 1.8 приложения № 1 извещения, требованиям. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания, указанным в приложении № 2 извещения. Для подтверждения соответствия требованиям извещения в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями извещения.

    - Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям извещения, а именно:

      - непроведение ликвидации участника запроса котировок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;

    - Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 3.3.2.1 и 3.3.2.2 приложения № 1 извещения, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с формой 4.1 приложения № 4 извещения.

    - Организатором по собственной инициативе или по требованию функционального заказчика могут быть установлены иные дополнительные требования к участникам закупки.

### Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок, изменения извещения о проведении запроса котировок, прекращение запроса котировок

    - Запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения на сайте.

    - Запрос должен быть направлен посредством ЭТЗП с обязательным подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью участника запроса котировок.

Разъяснения положений извещения и приложений к нему предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос и размещаются в установленном порядке. Разъяснения извещения и приложений к нему могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее, чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

3.4.3.	Разъяснения положений извещения не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.

3.4.4. При проведении запроса котировок в электронной форме запрос должен быть направлен посредством ЭТЗП или по электронной почте, указанной в пункте 2.1 приложения № 1 извещения.

3.4.5. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение об осуществлении запроса котировок.

В случае внесения изменений в извещение и приложения к извещению срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Если в извещение такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи котировочных заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом. Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту).

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

    - Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По истечении срока подачи заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене запроса котировок размещается на сайте ЭТЗП.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок.

  - Информационное сопровождение

    - Извещение об осуществлении запроса котировок и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение извещения плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.

    - Заказчик вправе одновременно с размещением на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение об осуществлении запроса котировок) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

    - Протоколы, оформляемые в ходе проведения запроса котировок, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты их подписания. На сайтах могут размещаться выписки из протоколов, при этом такие выписки должны содержать информацию, предусмотренную извещением о проведении запроса котировок.

    - В случае если при проведении запроса котировок последний день для размещения в единой информационной системе информации и документов приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - В организации и проведении запроса котировок участвуют:

    - - организатор – юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение закупки;

    - - комиссия по осуществлению конкурентных закупок – коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения конкурентных процедур закупок (комиссия, экспертная группа);

    - - оператор электронной площадки (оператор ЭТЗП) – юридическое лицо, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме.

#### Порядок работы на ЭТЗП

3.6.1. Участнику для участия в запросе котировок необходимо получить аккредитацию на ЭТЗП в порядке, установленном оператором ЭТЗП

3.6.2. Обмен между участником запроса котировок, заказчиком и оператором ЭТЗП информацией, связанной с получением аккредитации на ЭТЗП, осуществлением запроса котировок, осуществляется на ЭТЗП в форме электронных документов.

3.6.3.	Электронные документы участника запроса котировок, заказчика, оператора ЭТЗП должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника запроса котировок, заказчика, оператора электронной площадки.

Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, осуществляют обмен электронными документами только с использованием программно-аппаратных средств ЭТЗП в порядке, размещенном на сайте ЭТЗП.

3.6.4.	При проведении запроса котировок проведение переговоров заказчика с оператором ЭТЗП и оператора ЭТЗП с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе котировок и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

3.6.5. Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТЗП, по которым ЭТЗП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его усиленной квалифицированной электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.

3.6.6. Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.

3.6.11. Заказчик вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования усиленной квалифицированной электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

  - Вскрытие, рассмотрение и оценка котировочных заявок

    - По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок электронные документы, полученные от участника запроса котировок в электронной форме, направляются оператором электронной площадки организатору. Открытые части заявок становятся доступны для всех пользователей на странице данного запроса котировок на сайте ЭТЗП после размещения итогового протокола в установленном порядке.

По итогам вскрытия средствами ЭТЗП формируется протокол вскрытия котировочных заявок.

    - Протокол подлежит публикации на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.

    - При вскрытии заявок документы по существу не рассматриваются.

    - Если на участие в запросе котировок не поступило ни одной заявки запрос котировок признается несостоявшимся, формируется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса котировок несостоявшимся. Иные протоколы в ходе закупки не оформляются.

Если на участие в запросе котировок поступила одна заявка и заказчиком принято решение о признании запроса котировок несостоявшимся без рассмотрения заявки и заключения договора с единственным участником закупки, такая заявка не рассматривается заказчиком, соответствующая информация указывается в протоколе вскрытия заявок. Иные протоколы в ходе закупки не оформляются.

    - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в извещении и приложениях к нему, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.

    - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случаях, установленных извещением (приложениями к нему), в том числе в следующих случаях:

3.7.7.1. Несоответствие котировочной заявки требованиям извещения и/или приложений к нему, и/или предоставления информации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной извещением, не содержит документов, иной информации согласно требованиям извещения;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями извещения).

3.7.7.2. Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену единицы товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (если такая цена за единицу установлена в извещении).

3.7.7.3. Лица, выступающие на стороне одного участника, подали заявку на участие в этой же закупке самостоятельно либо на стороне другого участника;

3.7.7.4. Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в извещении);

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.

    - Заказчик рассматривает только те заявки в электронной форме, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и направлены ему в установленные сроки.

    - Электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования усиленной квалифицированной электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, усиленная квалифицированная электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в извещении. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

    - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям извещения.

    - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет.

    - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок. Если на участие в запросе котировок поступила одна заявка и на этапе вскрытия закупка не признана несостоявшейся, заказчиком может быть принято решение о признании закупки несостоявшейся без рассмотрения заявки и заключения договора с единственным участником на этапе рассмотрения заявок. Соответствующая информация указывается в протоколе рассмотрения заявок, иные протоколы в ходе закупки не оформляются.

    - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в извещении, заявка участника отклоняется.

    - Если при рассмотрении котировочных заявок допущен только один участник или ни один из участников не допущен к участию в запросе котировок, оценка заявок не осуществляется. По итогам рассмотрения заявок составляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса котировок несостоявшимся.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

    - Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям извещения, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным извещением.

При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям извещения (за исключением квалификационных требований, требований технического задания извещения, требований об обосновании демпинговой цены, требований по обеспечению заявок).

Конкурсная комиссия/экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, котировочной заявки требованиям технического задания извещения, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания извещения,  требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление котировочных заявок, требованиям по обеспечению заявок.

    - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

    - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям извещения, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

    - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

    - Все цены, суммы в Форме 4.1 и 4.2 указываются без учёта НДС. Если участник не является налогоплательщиком соответствующая информация указывается в Форме 4.2.

    - Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной в техническом предложении участника и указанной на ЭТЗП, то к рассмотрению принимается цена, указанная в техническом предложении участника.

    - В случае закупки товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с перечнем, подлежат отклонению.

    - Отклонение заявки участника или отказ от заключения договора с победителем конкурентной закупки (или с участником, с которым по итогам закупки принято решение заключить договор) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным в извещении (приложениях к нему) и/или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

    - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

    - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

    - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

      - дата подписания протокола;

      - количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время регистрации каждой котировочной заявки;

      - результаты рассмотрения котировочных заявок с указанием в том числе:

а) количества котировочных заявок, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой котировочной заявки с указанием положений извещения, которым не соответствует такая котировочная заявка;

      - результаты оценки котировочных заявок с указанием решения экспертной группы о соответствии таких заявок требованиям технического задания извещения, а также о присвоении котировочным заявкам значения по  итогам оценки;

      - причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.

    - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.

    - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

    - При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

    - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

При проведении запроса котировок в электронной форме датой поступления заявки считается дата поступления электронной части заявки. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТЗП.

    - Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок.

  - Подведение итогов запроса котировок

3.8.1.	Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки котировочных заявок присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

3.8.2.	Комиссия по осуществлению закупок принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол, который должен содержать следующие сведения:

3.8.2.1.	дата подписания протокола;

3.8.2.2.	количество поданных котировочных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3.8.2.3.	наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам запроса котировок определен ее победитель), в том числе единственного участника запроса котировок, с которым планируется заключить договор;

3.8.2.4.	порядковые номера котировочных заявок участников запроса котировок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок;

3.8.2.5.	результаты рассмотрения котировочных заявок с указанием в том числе:

а) количества котировочных заявок, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой котировочной заявки с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

3.8.2.6.	результаты оценки котировочных заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

3.8.2.7.	причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

3.8.3.	Итоговый протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.

3.9. Признание запроса котировок несостоявшимся

3.9.1. Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

3.9.1.1.	на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подана одна котировочная заявок;

3.9.1.2. на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) не подано ни одной заявки;

3.9.1.3. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению;

3.9.1.3. все котировочные заявки признаны несоответствующими извещению;

3.9.1.4. победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

      - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей извещению, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям извещения, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

Цена договора, заключаемого с единственным участником запроса котировок, определяется в порядке, установленном заказчиком.

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в котировочной заявке участника, договор заключается при согласии участника.

      - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

3.10. Порядок подачи котировочной заявки

3.10.1.	Котировочная заявка должна содержать всю требуемую настоящим приложением информацию и документы, должна быть оформлена в соответствии с требованиями извещения (приложений к нему).

3.10.2.	Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям извещения, отклоняется.

3.10.3.	Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. Представляется копия документа, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение и приложения к нему на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

3.10.4.	В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные извещения (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).

3.10.5.	В случае если в составе заявки участника предоставлены документы и материалы, составленные, выданные или удостоверенные государственными органами иностранных государств или должностными лицами иностранных государств, указанные документы (помимо нотариально заверенного перевода) представляются с соблюдением следующих требований:

1) если документы выданы в государстве, не являющемся участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) (далее – Гаагская конвенция), такие документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в таком иностранном государстве;

или

2) если документы выданы в государстве, являющемся участником Гаагской конвенции, документы должны быть апостилированы в таком государстве в соответствии с требованиями Гаагской конвенции;

или

3) если документы выданы в государстве, в отношении которого действует международный договор Российской Федерации, отменяющий либо упрощающий требования легализации документов, документы должны соответствовать требованиям такого международного договора.

3.10.6.	Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

3.10.7.	Котировочная заявка состоит из открытой и закрытой частей. Размещение документов в составе заявки на электронной площадке осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной площадки и руководством участника, размещенными на ЭТЗП.

3.10.8.	 В открытой части котировочной заявки должны быть представлены:

заявка на участие в запросе котировок, подготовленная по Форме 4.1. заявки участника, представленной в приложении № 4 к извещению;

техническое предложение, подготовленное по Форме 4.2. технического предложения участника, представленной в приложении № 4 к извещению;

ценовое предложение, подготовленное по Форме 4.3. ценового предложения участника, представленной в приложении № 4 к извещению;

3.10.9.	В закрытой части котировочной заявки должны быть представлены:

3.10.9.1. выписка из единого государственного реестра юридических лиц, если доступ к сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, об участнике запроса котировок ограничен в случаях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 729 «Об определении случаев, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен»;

3.10.9.2. документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц) (если в приложении № 1 к извещению установлен приоритет товаров российского происхождения). Документ должен быть сканирован с оригинала или копии, заверенной участником;

3.10.9.3. декларацию, подтверждающие соответствие участников запроса котировок квалификационным требованиям, указанным в пункте 1.8 приложения № 1 к извещению, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям технического задания (если в техническом задании предусмотрено требование о предоставлении документов);

3.10.9.4. договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в запросе котировок принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц). Договор должен быть сканирован с оригинала;

3.10.9.5. документы, подтверждающие возможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, обосновывающие предложенную участником цену и иные документы, запрашиваемые при применении антидемпинговых мер, если требование о предоставлении документов предусмотрено в пункте 1.4 приложения № 1 к извещению;

3.10.10.	В закрытой части котировочной заявки участник вправе представить учредительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему усмотрению.

3.10.11.	Окончательная дата подачи котировочных заявок и, соответственно, дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах. В этом случае продление срока действия обеспечения заявок не требуется.

3.10.12.	Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов извещения. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.

3.10.13.	Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок. По истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.

3.10.14.	 Все файлы, представленные в составе заявки, должны иметь наименование, соответствующее наименованию документов, содержащихся в них.

3.10.15.	Документы, входящие в предложения для переторжки, уточненной заявки представляются в открытой части, за исключением документов, предоставляемых в качестве обоснования демпинговой цены (если представление документов предусмотрено данным пунктом), которые представляются в закрытой части.

3.10.16.	При непредставлении участником части (частей) котировочной заявки (открытой и/или закрытой части) такая заявка считается не поданной.

3.10.17.	Котировочная заявка (предложение для переторжки, уточненная заявка) подается в виде документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 75-100dpi) или в виде документов в формате word. Допускается сканирование в черно-белом режиме. Документы, входящие в состав заявки (предложения для переторжки, уточненные заявки), должны соответствовать требованиям по оформлению, изложенным в настоящем приложении.

3.10.18.	Для надлежащей подачи котировочных заявок (предложений для переторжки, уточненных заявок) на участие в запросе котировок участники в личном кабинете электронных процедур на ЭТЗП, на странице данного запроса котировок на сайте ЭТЗП подают котировочные заявки (предложения для переторжки, уточненные заявки), с использованием соответствующего функционала сайта ЭТЗП.

  - Изменение и отзыв котировочных заявок

    - Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, направив об этом уведомление оператору ЭТЗП.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.

    - Порядок изменения и отзыва поданной котировочной заявки на ЭТЗП регламентирован нормативными документами ЭТЗП, размещенными на сайте ЭТЗП.

    - В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений.

    - Для отзыва заявки на ЭТЗП необходимо ее удалить или перевести в состояние редактирования. Для внесения изменений в заявку, необходимо сначала ее отозвать, затем внести в нее изменения, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и вновь направить на электронную площадку. Без отзыва заявки изменить ее невозможно. Для внесения изменений в поданную котировочную заявку или отзыва заявки необходимо руководствоваться нормативными документами ЭТЗП, размещенными на сайте ЭТЗП.

  - Предоставление технического предложения

    - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям извещения (приложений к нему), условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 2 к извещению, и должно предоставляться по Форме технического предложения участника, представленной в приложении № 4.2 к извещению.

    - При несоответствии технического предложения требованиям извещения и приложений к нему, заявка такого участника отклоняется.

    - В составе котировочной заявки участник должен представить документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае, если предоставление таких документов предусмотрено техническим заданием. В техническом предложении участника должны быть изложены характеристики товаров, работ, услуг, соответствующие требованиям технического задания.

    - Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено извещением) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

    - Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

    - Все цены, суммы в Форме 4.1 и 4.2 указываются без учёта НДС. Если участник не является налогоплательщиком соответствующая информация указывается в Форме 4.2.

    - Если имеются расхождения в цене предлагаемых участником товаров, работ, услуг, указанной в техническом предложении участника и указанной на ЭТЗП (в случае проведения конкурса в электронной форме), то к рассмотрению принимается цена, указанная в техническом предложении участника.

    - Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные извещением и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

  - Проведение переторжки

    - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

    - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

    - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

    - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени вскрытия конвертов с измененными условиями заявки (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме), место, условия прохода в здание для присутствия на вскрытии, если переторжка проводится в заочной форме на бумажном носителе, дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. В случае если переторжка проводится в режиме реального времени в приглашении указывается срок, до которого участник запроса котировок, участвующий в переторжке, должен представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения.

Заказчик также размещает электронное приглашение на ЭТЗП, сайтах.

    - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

    - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

    - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

    - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

    - При проведении запроса котировок в электронной форме переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме. При проведении запроса котировок не в электронной форме переторжка проводится только в заочной форме на бумажном носителе.

    - Переторжка в режиме реального времени проводится на ЭТЗП в дату и время, указанные в приглашении.

    - Переторжка в режиме реального времени на ЭТЗП проводится путем снижения цены, предложенной участником в первоначальной заявке.

    - Снижение цены, предложенной участником, может производиться поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз.

    - Участники запроса котировок заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса котировок не имеет обязанности предложить цену ниже других участников.

    - Время приема предложений участников о цене определяется в электронном приглашении на ЭТЗП.

    - Участник подписывает каждое предложение о цене, сделанное в ходе переторжки электронной подписью.

    - С момента начала проведения переторжки до ее окончания на электронной странице данного запроса котировок указываются все предложения о цене договора и время их поступления.

    - В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником, лучшим считается предложение, поступившее ранее других предложений с той же ценой.

    - Результаты проведения переторжки на ЭТЗП оформляются актом вскрытия новых коммерческих предложений, в котором содержатся следующие сведения:

Адрес ЭТЗП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

Дата, время начала и окончания процедуры переторжки,

Окончательные предложения о цене договора (цене лота) сделанные участниками без учета НДС, с учетом НДС.

    - Акт вскрытия новых коммерческих предложений с помощью программных и технических средств ЭТЗП размещается на сайте ЭТЗП не позднее 1 рабочего дня после вскрытия новых предложений.

    - Участники запроса котировок, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТЗП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Документы представляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП в порядке, предусмотренном для подачи предложений к переторжке в электронной форме, в сроки, определенные в приглашении к участию в переторжке. При непредоставлении документов в установленные сроки, предложение участника для переторжки отклоняется и рассматривается предложение, представленное в котировочной заявке (последнее соответствующее требованиям котировочной документации предложение участника, в том числе предложение для переторжки, если переторжка проводится несколько раз).

    - При проведении переторжки в заочной форме участникам запроса котировок может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. Участники представляют предложения в порядке и сроки, указанные в приглашении к переторжке. В приглашении также указывается перечень представляемых документов. Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном котировочной документацией.

    - При проведении переторжки в заочной форме в электронной форме участники представляют документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе котировок, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом), в порядке, предусмотренном пунктами 3.10.8 котировочной документации через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП.

Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями. Отзыв предложения осуществляется в порядке, предусмотренном для отзыва котировочных заявок, установленном в пункте 3.11 котировочной документации.

    - Вскрытие заявок с измененными условиями (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме) на участие в запросе котировок проводится в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 котировочной документации.

    - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 3.8 котировочной документации.

    - Порядок и правила проведения переторжки на иной электронной торгово-закупочной площадке указываются на сайте этой площадки.

  - Исполнение, изменение, расторжение договора

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, договором. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в пункте 1.10 приложения № 1 к извещению, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

    - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

    - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

    - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в извещении.

    - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п/п |  | Наименование работ |  | Кол-во | Ед. изм. | Начальная (максимальная) цена за ед., без учёта НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Выполнение работ по ремонту и перепланировке помещений 1-го и 2-го этажей офисного здания |  | В соответствии с п.2.2 |  | 4 543 362,32 |  |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора |  |  | Не более 4 543 362 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи триста шестьдесят два) рубля 32 копейки без учёта НДС |  |  |  |  |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены |  |  | Начальная (максимальная) цена сформирована с учётом всех возможных расходов участника, так или иначе связанных с выполнением работ, поставкой материалов необходимых для выполнения работ, в том числе транспортных расходов по доставке материалов до места поставки заказчика, демонтажных, монтажных работ. |  |  |  |  |
| 2. Технические и функциональные характеристики работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Бизнес-центр Здание третьего корпуса бизнес-центра построено и введено в эксплуатацию в 2017 году, арендуется АО «Рефсервис» для размещения офиса центрального аппарата. Общая арендуемая площадь составляет – 1 823,5 м Описание дефектов, неисправностей: Недостаточная шумоизоляция между кабинетами № 3215, 3214. Износ поверхности стены в кабинете № 3203. Нерациональное использование площади кабинета № 3101 (необходимо разделение на два помещения). Износ покрытия пола в кабинете 3217. Отсутствие внутренней отделки в помещении санузла в кабинете № 3110. |  |  |  |  |  |  |

2.2. Состав и объём выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Кол-во/ объём |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка дизайн-проекта | 1 |
| 2. | Демонтаж стеклянной перегородки/монтаж перегородки из ГКЛ (каб. 3215) | 1 шт. |
| 3. | Установка римских штор, жалюзи | 11 шт. |
| 4. | Укладка коврового покрытия | 2 шт. |
| 5. | Диммирование освещения в приёмной генерального директора | 1 шт. |
| 6. | Реставрация пола в кабинете ГД, приёмной | 1 комплекс |
|  | САНУЗЕЛ |  |
| 7. | Обшивка стены из ГКЛ 15 мм. по металлокаркасу в один слой | 3 кв.м. |
| 8. | Обшивка коробов из ГКЛ 15 мм. по металлокаркасу в один слой | 4 м.п. |
| 9. | Монтаж люка, скрытого под плитку | 1 шт. |
| 10. | Очистка стен от старой шпатлевки | 9 кв.м. |
| 11. | Грунтовка стен, откосов | 9 кв.м. |
| 12. | Штукатурка стен гипсовой смесью с установкой маячковых направляющих | 9 кв.м. |
| 13. | Грунтовка стен, пола под укладку керамогранита | 9 кв.м. |
| 14. | Укладка керамогранита крупноформатного (пол, стены) | 18 кв.м. |
| 15. | Укладка керамогранита крупноформатного на откосы стен | 8 м.п. |
| 16. | Затирка керамогранита стен, пола цементным составом | 18 кв.м. |
| 17. | Демонтаж потолка из ГКЛ | 2 кв.м. |
| 18. | Монтаж потолка из ГКЛ по металлокаркасу в один слой | 2 кв.м. |
| 19. | Монтаж люк, скрытого под покраску | 1 шт. |
| 20. | Вырез отверстия и монтаж вентиляционного анемостата | 1 шт. |
| 21. | Грунтовка потолка под шпаклевку | 2 кв.м. |
| 22. | Шпаклевка базовая и шлифовка потолка в два слоя | 2 кв.м. |
| 23. | Поклейка стеклообоев на потолке из ГКЛВ | 2 кв.м. |
| 24. | Финишная шпаклевка стеклообоев на потолке из ГКЛВ в 2-а слоя | 2 кв.м. |
| 25. | Шлифовка финишной шпаклевки на потолке из ГКЛВ | 2 кв.м. |
| 26. | Грунтовка финишной шпаклевки на потолке из ГКЛВ перед покраской | 2 кв.м. |
| 27. | Покраска потолка из ГКЛВ водоэмульсионной краской | 2 кв.м. |
| 28. | Гидроизоляция пола, части стены в два слоя | 4 кв.м. |
| 29. | Устройство компенсаторов в местах соединения керамогранита и паркетной доски | 1 м.п. |
| 30. | Прокладка силовых проводов от щита на этаже к сололифту и системе контроля протечки воды | 2 шт. |
| 31. | Штробление кирпичных/пеноблочных стен до 40 мм | 3 м.п. |
| 32. | Заделка штробы гипсовым раствором | 3 м.п. |
| 33. | Высверливание чаши под подрозетник | 3 шт. |
| 34. | Сквозное сверление стен Ø 16-20 мм | 5 шт. |
| 35. | Прокладка кабеля по потолку, с протяжкой в гофре, в штробе | 30 м.п. |
| 36. | Зачистка проводов в подрозетнике, маркировка, монтаж крышки подрозетника | 3 шт. |
| 37. | Монтаж, подключение выключателей, розеток силовых | 3 шт. |
| 38. | Монтаж, подключение светильников потолочных | 3 шт. |
| 39. | Монтаж, подключение зеркала с подсветкой | 1 шт. |
| 40. | Вырез отверстий в гипсокартонном потолке 400-600 мм. для прокладки инженерных коммуникаций | 4 шт. |
| 41. | Заделка отверстий на потолке гипсокартоном 400-600 мм | 2 шт. |
| 42. | Монтаж люка, скрытого под покраску | 2 шт. |
| 43. | Малярные работы по вырезанным отверстиям, люкам (грунтовка, шпатлевка, ошкуривание) | 4 компл. |
| 44. | Грунтовка, покраска потолка водоэмульсионной краской | 12 кв.м. |
| 45. | Врезка в существующий водопроводный стояк тройника 1/2" для подключения ХВС, ГВС | 2 шт. |
| 46. | Монтаж крана 1/2" шарового с электроприводом (система Аквасторож) | 2 шт. |
| 47. | Прокладка труб водопроводных от стояка через потолок в санузел | 18 м.п. |
| 48. | Прокладка труб канализационных, водопроводных (ХВС, ГВС ), монтаж установочных выводов со штроблением и заделкой штроб | 1 точка |
| 49. | Прокладка труб канализационных, водопроводных (ХВС), монтаж установочных выводов со штроблением и заделкой штроб | 1 точка |
| 50. | Врезка в существующий стояк канализации тройника | 1 шт. |
| 51. | Монтаж и подключение насосной канализационной установки | 1 шт. |
| 52. | Монтаж и подключение унитаза напольного | 1 шт. |
| 53. | Монтаж раковины на столешницу | 1 шт. |
| 54. | Монтаж, подключение смесителя раковины | 1 шт. |
| 55. | Монтаж, подключение смесителя раковины | 1 шт. |
| 56. | Монтаж туалетных принадлежностей (держатель туалетной бумаги, стаканчики крючки и т.д.) | 3 шт. |
| 57. | Врезка в существующую вентиляцию и прокладка трасс | 1 комплекс |
| 58. | Изготовление шаблонов для мебельных конструкций | 2 шт. |
| 59. | Изготовление макетов мебельных конструкций | 2 шт. |
| 60. | Облицовка мебельных конструкций плиткой | 2 шт. |
| ПЕРЕГОВОРНАЯ |  |  |
| 61. | Подготовительные работы: укрытие, защита пола, дверей, окон | 35 кв.м. |
| 62. | Демонтаж мебельных панелей со стен | 44 м.п. |
| 63. | Возведение, изготовление каркаса стены из метал. профиля | 7 кв.м. |
| 64. | Монтаж закладной фанеры 12 мм., минваты шумоизоляционной 100 мм. | 7 кв.м. |
| 65. | Обшивка стены в два слоя ГКЛ 12,5 мм. | 7 кв.м. |
| 66. | Обшивка стены в один слой ГКЛ 12,5 мм. | 7 кв.м. |
| 67. | Обработка стен, откосов грунтовкой глубокого проникновения | 54 кв.м. |
| 68. | Выравнивание, штукатурка стен гипсовой смесью | 54 кв.м. |
| 69. | Грунтовка стен под шпатлевку | 54 кв.м. |
| 70. | Шпаклевка стен в 2-а слоя по малярной сетке | 54 кв.м. |
| 71. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 54 кв.м. |
| 72. | Грунтовка шпаклевки на стенах перед поклейкой стеклохолста | 54 кв.м. |
| 73. | Поклейка стеклохолста на стенах | 54 кв.м. |
| 74. | Финишная шпаклевка стеклохолста в два слоя | 54 кв.м. |
| 75. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 54 кв.м. |
| 76. | Грунтовка финишной шпаклевки стен перед покраской | 54 кв.м. |
| 77. | Покраска стен водоэмульсионной краской | 54 кв.м. |
| 78. | Монтаж уголков малярных | 5 м.п. |
| 79. | Грунтовка откосов стен | 5 м.п. |
| 80. | Шпаклевка откосов стен в два слоя по малярной сетке | 5 м.п. |
| 81. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 5 м.п. |
| 82. | Грунтовка шпаклевки на откосах стен перед поклейкой стеклохолста | 5 м.п. |
| 83. | Поклейка стеклообоев на откосах стен | 5 м.п. |
| 84. | Финишная шпаклевка стеклообоев в два слоя на откосах стен | 5 м.п. |
| 85. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 5 м.п. |
| 86. | Грунтовка финишной шпаклевки откосов стен перед покраской | 5 м.п. |
| 87. | Покраска откосов стен водоэмульсионной краской | 5 м.п. |
| 88. | Монтаж плинтуса МДФ на клей | 20 м.п. |
| 89. | Ремонт потолочных люков, скрытых под покраску | 2 шт. |
| 90. | Монтаж потолочного люка, скрытого под покраску 500*500 мм. | 1 шт. |
| 91. | Ремонт, заделка отверстий от светильников, сколов, трещин, царапин, неровностей | 1 комплекс |
| 92. | Грунтовка потолка перед покраской | 35 кв.м. |
| 93. | Покраска потолка водоэмульсионной краской | 35 кв.м. |
| 94. | Грунтовка, покраска водоэмульсионной краской откосов потолка | 13 м.п. |
| 95. | Отключение, демонтаж светильников, выключателей, розеток | 10 шт. |
| 96. | Штробление стен до 40 мм. | 13 м.п. |
| 97. | Заделка штробы гипсовым раствором ротбант | 13 м.п. |
| 98. | Высверливание, установка подрозетников | 16 шт. |
| 99. | Прокладка кабеля по стенам, с протяжкой в гофре | 50 м.п. |
| 100. | Прокладка кабеля по потолку, с протяжкой в гофре | 50 м.п. |
| 101. | Укладка слаботочного провода, витая пара без штробы в гофрорукаве, лотке | 30 м.п. |
| 102. | Установка и подключение розетки 220В, интернет-розетки | 14 шт. |
| 103. | Установка и подключение выключателей | 4 шт. |
| 104. | Демонтаж, переукладка проводов, монтаж пульта кондиционера | 1 комплекс |
| 105. | Монтаж, подключение накладных точечных светильников, шинопровода, трековых светильников | 13 шт. |
| 106. | Демонтаж/монтаж радиаторов и экранов | 4 шт. |
| 107. | Адаптация (переделка) вентиляции, кондиционирования (на два помещения) | 1 комплекс |
| 108. | Демонтаж мебельных панелей со стен | 19 м.п. |
| 109. | Демонтаж, штробление штукатурки стены 40-50 см. | 4 м.п. |
| 110. | Штукатурка цементно-песчаной смесью 40-50 см. (материалы: штукатурка цементная Unis Next Армослой) | 4 м.п. |
| 111. | Грунтовка стен под шпаклевку; (материалы: грунт Knauf Тифен Грунд укрепляющий) | 27 м.п. |
| 112. | Шпаклевка стен в 2-а слоя по малярной сетк | 27 м.п. |
| 113. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 27 м.п. |
| 114. | Грунтовка шпаклевки на стенах перед поклейкой стеклохолста | 27 м.п. |
| 115. | Поклейка стеклохолста на стенах | 27 м.п. |
| 116. | Финишная шпаклевка стеклохолста в 2-а слоя | 27 м.п. |
| 117. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 27 м.п. |
| 118. | Грунтовка финишной шпаклевки стен перед покраской | 27 м.п. |
| 119. | Покраска стен водоэмульсионной краской | 27 м.п. |
| 120. | Грунтовка откосов стен | 13 м.п. |
| 121. | Шпаклевка откосов стен в 2-а слоя по малярной сетке | 13 м.п. |
| 122. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 13 м.п. |
| 123. | Грунтовка шпаклевки на откосах стен перед поклейкой стеклохолста | 13 м.п. |
| 124. | Поклейка стеклообоев на откосах стен | 13 м.п. |
| 125. | Финишная шпаклевка стеклообоев в 2-а слоя на откосах стен | 13 м.п. |
| 126. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 13 м.п. |
| 127. | Грунтовка финишной шпаклевки откосов стен перед покраской | 13 м.п. |
| 128. | Покраска откосов стен водоэмульсионной краской | 13 м.п. |
| 129. | Монтаж плинтуса МДФ на клей | 11 м.п. |
| 130. | Возведение, изготовление каркаса обшивки стены из метал. профиля по технологии Кнауф | 24 м.п. |
| 131. | Обшивка стены в один слой ГКЛ 12,5 мм. | 24 м.п. |
| 132. | Демонтаж стены из гипсокартона | 24 м.п. |
| 133. | Демонтаж, штробрение штукатурки стены 40-50 см. | 9 м.п. |
| 134. | Штукатурка цементно-песчаной смесью 40-50 см | 9 м.п. |
| 135. | Адаптация пожарной сигнализации | 1 комплекс |
| 136. | Демонтаж настенного мха, монтаж панелей б/у в кабинете № 3203 | 1 комплекс |
| 137. | Разгрузка, перенос до места работы, подъем и перемещение оборудования и материалов | 1 комплекс |
| 138. | Вынос и утилизация мусора | 1 комплекс |
| 139. | Монтаж стеклянных полочек в кабинет генерального директора | 1 комплекс |
| 140. | Монтаж штор в приёмную 1 этажа | 1 комплекс |
| 141. | Приобретение и монтаж телевизора Samsung QE85Q60BAUXCE черный, кронштейна, мыши и клавиатуры Logitech | 1 комплекс |

2.3. Требованиям к качеству выполнения работ.

Обеспечить качество работ в соответствии с требованиями:

- СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

- СП 48.13330.2019 Актуализированная редакции СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 112.13330.2011 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»;

- СНиП 3.04.01-87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- ГОСТ Р 57984-2017/EN 13914-1:2005 «Штукатурка наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для наружных работ»;

- СНиП 2.03.11-85 (СП 28.133330.2012) «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 3.03.01-87 (СП 70.13330.2012) «Несущие и ограждающие конструкции».

2.4. Требования к условиям производства работ.

Работа выполняется Исполнителем, его силами и средствами. Работы организовывать в рабочие дни с 08-00 ч. до 18-00 ч. местного времени. Работы в вечернее время и выходные дни согласовываются с заказчиком. При производстве работ Подрядчику необходимо принимать меры к нераспространению строительного мусора и пыли по территории и выполнению необходимых мероприятий по соблюдению чистоты прилегающей территории. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счёт Подрядчика. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях выполнения работ, без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время выполнения работ на объекте Заказчика. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ.

2.5. Требования к безопасности выполняемых работ.

Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463), Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н, и другими действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, противопожарными, эксплуатационными, и санитарными нормами.

Подрядчик обязан пройти вводный инструктаж и инструктаж по пожарной безопасности на предприятии Заказчика. Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды.

2.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ.

Работы выполняются полностью иждивением Исполнителя (все необходимые материалы и оборудование поставляются Исполнителем).

Поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, и соответствовать требованиям ГОСТ. Качество применяемых материалов должно быть подтверждено соответствующими документами.

До начала применения планируемых к использованию строительных, отделочных и прочих материалов Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком образцы или письменный перечень этих материалов на предмет их соответствия условиям Договора и локальной смете. Одновременно с направлением образцов материалов (или их письменного перечня) предоставить Заказчику сертификаты качества и (или) паспорта, санитарно-эпидемиологические, противопожарные заключения или иные документы, подтверждающие качество планируемых к использованию материалов.

В случае непредставления документов, подтверждающих качество материалов, используемых при выполнении Работ, Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании образцов материалов, представленных Подрядчиком и приостановить выполнение Работ по Договору до момента предоставления соответствующих документов.

При производстве работ Подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

3. Требования к результатам работ и порядку приемки работ.

Подрядчик обязан, после полного выполнения Работ по настоящему Договору, сообщить Заказчику о готовности Объекта к сдаче и представить документацию, подтверждающую готовность Объекта к осмотру приёмочной комиссией.

Приёмка Объекта осуществляется на основании акта о приёмке выполненных работ.

Работы считаются выполненными при комиссионной приёмке с представителями, с оформлением акта о приёмке выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему Договору, которые остались невыполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта о приёмке выполненных работ, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте, либо были обнаружены дефекты после подписания Акта о приёмке выполненных работ в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии с СП 48.13330.2019.

4. Место, сроки выполнения работ.

| Место выполнения работ | г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 16 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | 21 (Двадцать один) календарный день с момента начала выполнения работ. |
| Срок действия договора | с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, но не более 12 месяцев. |

5. Форма, сроки и порядок оплаты.

| Форма оплаты | Оплата осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика |
| --- | --- |
| Авансирование | Не предусмотрено |
| Срок и порядок оплаты | Оплата выполненных работ производится в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ формы КС-2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта. Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ формы КС-2 и представления справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, на основании выставленного подрядчиком счёта. Контрагент вправе предложить иные условия. |

6. Требования к отчетной документации.

По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет заказчику следующий комплект документов: счёт, акт сдачи-приёмки выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, УПД.

7. Требование к гарантийному сроку.

Срок гарантии составляет - 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ обеими сторонами по договору. Гарантия предоставляется на все выполненные работы.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Расчёт стоимости работ.

Стоимость работ без учёта НДС указывается участником в техническом предложении, оформленном в соответствии с формой 4.2 приложения № 4 извещения о проведении запроса котировок.

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

- Договор № _________________

| г. Москва | _________________ |
| --- | --- |

____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________, в лице _______________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора

- По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами, за счёт материалов и средств Заказчика работы по ремонту и перепланировке помещений 1-го и 2-го этажей офисного здания Заказчика (далее – работы) расположенного по адресу: ______________________________ в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

- 2. Стоимость и порядок оплаты работ

- 2.1. В связи с тем, что материалы, необходимые для производства работ в срок, приобретаются Подрядчиком на средства Заказчика, стоимость работ по настоящему Договору складывается из суммы на черновые материалы и объёма работ по ним, указанных в Приложении(-ях) (Смете(-ах)  на  ремонт), из суммы на чистовые материалы, которые приобретаются Подрядчиком на средства Заказчика после согласования с Заказчиком, а также из объема работ с чистовыми материалами.

- 2.2. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: _______________________________. Стоимость работ НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

- 2.3. Объёмы работ, не указанные в Приложениях, выполняются, а материалы закупаются только после их согласования с Заказчиком.

- 2.4. Оплата производится: ------

- 3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя.

3.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору не должен превышать 21 (Двадцать один) календарный день с момента начала выполнения работ. При этом заказные позиции (столярные изделия, столешница и т.д.) могут быть изготовлены и установлены позже, по факту готовности.

- 4. Права и обязанности Исполнителя

- 4.1. Подрядчик обязан поставить материалы необходимые для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией.

- 4.2. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП).

- 4.3. Стороны договорились, что Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом перед Заказчиком, за действия субподрядчиков, отвечает Подрядчик.

- 4.4. Подрядчик обязан не позднее трёх календарных дней с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

    - обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- 4.5. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приёма-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ.

- 4.6. Подрядчик обязан вывезти в трёхдневный срок с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку на объекте от строительного мусора.

- 4.7. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, строительных норм и правил, а также иных норм действующего законодательства Российской Федерации.

- 5. Права и обязанности заказчика

- 5.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в нежилое помещение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора.

- 5.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

- 5.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- 5.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

- 5.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- 5.6. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. 4.4.  настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее трех календарных дней с момента получения извещений Подрядчика.

- 5.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

- 5.8.Заказчик обязуется не размещать на объекте без согласования с Подрядчиком любые предметы, оборудование и прочее, что может мешать Подрядчику исполнения настоящего Договора, а также увеличивает риск их случайной порчи.

- 6. Сдача и приёмка выполненных работ

- 6.1. Заказчик приступает к приёмке выполненных работ не позднее трёх рабочих дней после получения сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче в срок.

- 6.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа Заказчика от подписания акта должен быть предоставлен письменный мотивированный отказ с указанием конкретных причин отказа. Акт считается подписанным, а работы принятыми без замечаний, в случае не направления письменного мотивированного отказа от Заказчика в течение трех рабочих дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ (или этапа работ).

- 6.3. В случае обнаружения недостатков во время приёмки результата работы или после его приёмки в течение двух лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

- 6.4. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписания Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае определяют разумные сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

- 7. Ответственность, риски

- 7.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет один год с момента подписания Акта приёмки выполненных работ по настоящему Договору.

- 7.2. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

    - Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, не превышающий десять рабочих дней.

    - Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    - Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

    - Потребовать безвозмездного повторного выполнения работы.

- 7.3. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

- 7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

- 7.5. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до её приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приёма результата работы.

- 7.6. В случае задержки расчётов за выполненные работы Заказчик обязуется выплатить пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3% от общей стоимости работ.

- 7.7. В случае задержки сроков окончания работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости незавершенных работ за каждый день просрочки, но не более 3% от общей стоимости работ.

- 7.8. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вызванных результатом выполненных им работ. Подрядчик несет ответственность за порчу материалов и имущества Заказчика во время проведения ремонта. Подрядчик обязан оплатить испорченные материалы/имущество согласно платежным документам.

- 8. Изменение условий выполнения договора

- 8.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

- 8.2. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

- 8.3. В случае обнаружения в ходе выполнения настоящего Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в настоящем Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право на заключение дополнительного соглашения на выполнение данных работ или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат. При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ.

- 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

- 9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок не позднее пяти календарных дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.

- 9.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение одного месяца, настоящий Договор считается расторгнутым.

- 10. Срок действия договора

- 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

- 10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

- 10.3. В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в срок не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

- 11. Разрешение споров

- 11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путём переговоров.

- 11.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1. и 12.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1. и 12.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления ____________________ о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1. и 12.2 настоящего Договора: тел.: ____________________, электронная почта: _______________.

Каналы уведомления ___________________ о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора тел.: _________________, электронная почта ________________.

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 12.1. и 12.2. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1. и 12.2. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 12.1. и 12.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.4. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без всяких для себя последствий путём направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым через 5 (Пять) дней с момента получения соответствующего уведомления другой Стороной.

- 13. Заключительные положения

- 13.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

- 13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. Приложения ___________ к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

- 13.3. Стороны придают переписке по электронной почте, указанной в настоящем Договоре. доказательственное значение, в том числе, в случае разрешения споров в судебном порядке. Для обмена информацией и/или разрешения любых вопросов по настоящему Договору с использованием электронной почты Стороны пользуются исключительно адресами электронной почты, указанными в настоящем Договоре. Отправленное сообщение по указанным в настоящем Договоре адресам электронной почты считается в любом случае полученным уполномоченным лицом, даже в случае ответа на него любым другим лицом.

- 14. Юридические адреса и реквизиты сторон

| - Подрядчик: - ___________________________________ Юридический адрес: _______________ ___________________________________ Почтовый адрес: ___________________ ___________________________________ ИНН: ______________________________ КПП: ______________________________ ОГРН: _____________________________ Банковские реквизиты: Банк: ______________________________ Р/c: _______________________________ Корр.cчёт: __________________________ БИК: _______________________________ Контактная информация: Тел.: _______________________________ E-mail: _____________________________ От Подрядчика: __________________ /______________/ М.П. | - Заказчик: ____________________________________ - Юридический адрес: ________________ - ____________________________________ - Почтовый адрес: ____________________ - ____________________________________ - ИНН: _______________________________ - КПП: _______________________________ - ОГРН: ______________________________ - Банковские реквизиты: - Банк: _______________________________ - Р/с: _________________________________ - Корр. счёт: ___________________________ - БИК: ________________________________ - Контактная информация: - Тел.: ________________________________ - E-mail: ______________________________ - От Заказчика: __________________ /________________/ М.П. |
| --- | --- |

Проект сметы

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём матриалов/работ | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

4.1. Форма заявки участника

На бланке участника

- ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №___  (далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок объяснения причин;

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не  является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- подтверждаем, что ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) соответствует квалификационным требованиям указанным в п. 1.8 Условий проведения запроса котировок ( приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок).

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в котировочной заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки ____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).

Сведения об участнике:

1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

4. Факс (при наличии):  указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

8. КПП указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

9. ОГРН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

10. ОКПО указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

11. Контактные лица:

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

- Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

___________________________________________

Печать (при  наличии)			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20__ г.

4.2. Форма технического предложения участника. Техническое предложение «____» ___________ 20__ г. Наименование участника: указать наименование участника, ИНН Номер и предмет закупки участник должен указать номер и предмет закупки, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок

| № п/п | Наименование предложенных работ, их количество (объем) и предложенная цена договора | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена за единицу без учета НДС | Всего без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка дизайн-проекта | 1 | проект | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 2. | Демонтаж стеклянной перегородки/монтаж перегородки из ГКЛ (каб. 3215) | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 3. | Установка римских штор, жалюзи | 11 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 4. | Укладка коврового покрытия | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 5. | Диммирование освещения в приёмной генерального директора | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 6. | Реставрация пола в кабинете ГД, приёмной | 1 | комплект | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
|  | САНУЗЕЛ |  |  |  |  |
| 7. | Обшивка стены из ГКЛ 15 мм. по металлокаркасу в один слой | 3 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 8. | Обшивка коробов из ГКЛ 15 мм. по металлокаркасу в один слой | 4 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 9. | Монтаж люка, скрытого под плитку | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 10. | Очистка стен от старой шпатлевки | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 11. | Грунтовка стен, откосов | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 12. | Штукатурка стен гипсовой смесью с установкой маячковых направляющих | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 13. | Грунтовка стен, пола под укладку керамогранита | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 14. | Укладка керамогранита крупноформатного (пол, стены) | 18 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 15. | Укладка керамогранита крупноформатного на откосы стен | 8 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 17. | Демонтаж потолка из ГКЛ | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 18. | Монтаж потолка из ГКЛ по металлокаркасу в один слой | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 19. | Монтаж люк, скрытого под покраску | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 20. | Вырез отверстия и монтаж вентиляционного анемостата | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 21. | Грунтовка потолка под шпаклевку | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 22. | Шпаклевка базовая и шлифовка потолка в два слоя | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 23. | Поклейка стеклообоев на потолке из ГКЛВ | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 24. | Финишная шпаклевка стеклообоев на потолке из ГКЛВ в 2-а слоя | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 25. | Шлифовка финишной шпаклевки на потолке из ГКЛВ | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 26. | Грунтовка финишной шпаклевки на потолке из ГКЛВ перед покраской | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 27. | Покраска потолка из ГКЛВ водоэмульсионной краской | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 28. | Гидроизоляция пола, части стены в два слоя | 4 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 29. | Устройство компенсаторов в местах соединения керамогранита и паркетной доски | 1 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 30. | Прокладка силовых проводов от щита на этаже к сололифту и системе контроля протечки воды | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |

| 30. | Прокладка силовых проводов от щита на этаже к сололифту и системе контроля протечки воды | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Штробление кирпичных/пеноблочных стен до 40 мм | 3 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 32. | Заделка штробы гипсовым раствором | 3 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 33. | Высверливание чаши под подрозетник | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 34. | Сквозное сверление стен Ø 16-20 мм | 5 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 35. | Прокладка кабеля по потолку, с протяжкой в гофре, в штробе | 30 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 36. | Зачистка проводов в подрозетнике, маркировка, монтаж крышки подрозетника | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 37. | Монтаж, подключение выключателей, розеток силовых | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 38. | Монтаж, подключение светильников потолочных | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 39. | Монтаж, подключение зеркала с подсветкой | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 40. | Вырез отверстий в гипсокартонном потолке 400-600 мм. для прокладки инженерных коммуникаций | 4 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 41. | Заделка отверстий на потолке гипсокартоном 400-600 мм | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 42. | Монтаж люка, скрытого под покраску | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 43. | Малярные работы по вырезанным отверстиям, люкам (грунтовка, шпатлевка, ошкуривание) | 4 | компл. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 44. | Грунтовка, покраска потолка водоэмульсионной краской | 12 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 45. | Врезка в существующий водопроводный стояк тройника 1/2" для подключения ХВС, ГВС | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 46. | Монтаж крана 1/2" шарового с электроприводом (система Аквасторож) | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 47. | Прокладка труб водопроводных от стояка через потолок в санузел | 18 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 48. | Прокладка труб канализационных, водопроводных (ХВС, ГВС ), монтаж установочных выводов со штроблением и заделкой штроб | 1 | точка | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 49. | Прокладка труб канализационных, водопроводных (ХВС), монтаж установочных выводов со штроблением и заделкой штроб | 1 | точка | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 50. | Врезка в существующий стояк канализации тройника | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 51. | Монтаж и подключение насосной канализационной установки | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 52. | Монтаж и подключение унитаза напольного | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 53. | Монтаж раковины на столешницу | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 54. | Монтаж, подключение смесителя раковины | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 55. | Монтаж, подключение смесителя раковины | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 56. | Монтаж туалетных принадлежностей (держатель туалетной бумаги, стаканчики крючки и т.д.) | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 57. | Врезка в существующую вентиляцию и прокладка трасс | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| ПЕРЕГОВОРНАЯ |  |  |  |  |  |
| 58. | Подготовительные работы: укрытие, защита пола, дверей, окон | 35 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 59. | Демонтаж мебельных панелей со стен | 44 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 60. | Возведение, изготовление каркаса стены из метал. профиля | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 61. | Монтаж закладной фанеры 12 мм., минваты шумоизоляционной 100 мм. | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 62. | Обшивка стены в два слоя ГКЛ 12,5 мм. | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 63. | Обшивка стены в один слой ГКЛ 12,5 мм. | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 64. | Обработка стен, откосов грунтовкой глубокого проникновения | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 65. | Выравнивание, штукатурка стен гипсовой смесью | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 66. | Грунтовка стен под шпатлевку | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 67. | Шпаклевка стен в 2-а слоя по малярной сетке | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 68. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 69. | Грунтовка шпаклевки на стенах перед поклейкой стеклохолста | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 70. | Поклейка стеклохолста на стенах | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 71. | Финишная шпаклевка стеклохолста в два слоя | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 72. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 73. | Грунтовка финишной шпаклевки стен перед покраской | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 74. | Покраска стен водоэмульсионной краской | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 75. | Монтаж уголков малярных | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 76. | Грунтовка откосов стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 77. | Шпаклевка откосов стен в два слоя по малярной сетке | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 78. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 79. | Грунтовка шпаклевки на откосах стен перед поклейкой стеклохолста | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 80. | Поклейка стеклообоев на откосах стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 81. | Финишная шпаклевка стеклообоев в два слоя на откосах стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 82. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 83. | Грунтовка финишной шпаклевки откосов стен перед покраской | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 84. | Покраска откосов стен водоэмульсионной краской | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 85. | Монтаж плинтуса МДФ на клей | 20 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 86. | Ремонт потолочных люков, скрытых под покраску | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 87. | Монтаж потолочного люка, скрытого под покраску 500*500 мм. | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 88. | Ремонт, заделка отверстий от светильников, сколов, трещин, царапин, неровностей | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 89. | Грунтовка потолка перед покраской | 35 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 90. | Покраска потолка водоэмульсионной краской | 35 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 91. | Грунтовка, покраска водоэмульсионной краской откосов потолка | 13 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 92. | Отключение, демонтаж светильников, выключателей, розеток | 10 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 93. | Штробление стен до 40 мм. | 13 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 94. | Заделка штробы гипсовым раствором ротбант | 13 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 95. | Высверливание, установка подрозетников | 16 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 96. | Прокладка кабеля по стенам, с протяжкой в гофре | 50 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 97. | Прокладка кабеля по потолку, с протяжкой в гофре | 50 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 98. | Укладка слаботочного провода, витая пара без штробы в гофрорукаве, лотке | 30 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 99. | Установка и подключение розетки 220В, интернет-розетки | 14 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 100. | Установка и подключение выключателей | 4 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 101. | Демонтаж, переукладка проводов, монтаж пульта кондиционера | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 102. | Монтаж, подключение накладных точечных светильников, шинопровода, трековых светильников | 13 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 103. | Демонтаж/монтаж радиаторов и экранов | 4 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 104. | Адаптация (переделка) вентиляции, кондиционирования (на два помещения) | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 105. | Демонтаж настенного мха, монтаж панелей б/у в кабинете № 3203 | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 106. | Разгрузка, перенос до места работы, подъем и перемещение оборудования и материалов | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 107. | Вынос и утилизация мусора | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 108. | Монтаж стеклянных полочек в кабинет генерального директора | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 109. | Монтаж штор в приёмную 1 этажа | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 110. | Приобретение и монтаж телевизора Samsung QE85Q60BAUXCE черный, кронштейна, мыши и клавиатуры Logitech | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
|  | ИТОГО | - | - | - | Указать сумму всего без учета НДС (прописью) |

| Порядок формирования предложенной цены | Цена договора включает участник должен указать расходы учтённые в цене |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Применяемая участником ставка НДС | Указать применяемую ставку НДС в процентах (для корректного расчета цены с НДС в случае наличия арифметических ошибок при отражении предлагаемой цены) |  |  |
| Технические и функциональные характеристики работ |  |  |  |
| Указать наименование работ. |  | Нормативные документы, согласно которым установлены требования к качеству работ | Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, применяемых в национальной системе стандартизации, которым соответствует предложенный товар (работа, услуга), в соответствии с требованиями технического задания приложения № 2 извещения. |
|  |  | Соответствие требованиям к условиям производства работ | Участник должен указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями, указанном(ых) в техническом задании приложения № 2 извещения.». |
|  |  | Характеристики работ, относящиеся к безопасности | Участник должен указать характеристики работ в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания приложения № 2 извещения (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). |
|  |  | Состав, объём, характеристики материалов, применяемых для выполнения работ |  |
| Результат выполнения работ |  |  |  |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания приложения № 2 извещения. Например: при выполнении работ: «Работы будут выполнены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания приложения № 2 извещения, договора». |  |  |  |
| Место, сроки выполнения работ |  |  |  |
| Место выполнения работ |  | Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании приложения № 2 извещения.». |  |
| Сроки выполнения работ |  | Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы, в сроки, указанные в техническом задании приложения № 2 извещения. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |
| Форма оплаты |  | Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании приложения № 2 извещения. |  |
| Срок и порядок оплаты |  | Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании приложения № 2 извещения. |  |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника  от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)

4.3. Форма ценового предложения

«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер закупки, номер и предмет

участник должен указать номер закупки, номер и предмет, соответствующие указанным в документации

| № п/п | Наименование предложенных работ, их количество (объем) и предложенная цена договора | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена за единицу без учета НДС | Всего без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка дизайн-проекта | 1 | проект | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 2. | Демонтаж стеклянной перегородки/монтаж перегородки из ГКЛ (каб. 3215) | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 3. | Установка римских штор, жалюзи | 11 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 4. | Укладка коврового покрытия | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 5. | Диммирование освещения в приёмной генерального директора | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 6. | Реставрация пола в кабинете ГД, приёмной | 1 | комплект | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
|  | САНУЗЕЛ |  |  |  |  |
| 7. | Обшивка стены из ГКЛ 15 мм. по металлокаркасу в один слой | 3 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 8. | Обшивка коробов из ГКЛ 15 мм. по металлокаркасу в один слой | 4 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 9. | Монтаж люка, скрытого под плитку | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 10. | Очистка стен от старой шпатлевки | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 11. | Грунтовка стен, откосов | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 12. | Штукатурка стен гипсовой смесью с установкой маячковых направляющих | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 13. | Грунтовка стен, пола под укладку керамогранита | 9 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 14. | Укладка керамогранита крупноформатного (пол, стены) | 18 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 15. | Укладка керамогранита крупноформатного на откосы стен | 8 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 17. | Демонтаж потолка из ГКЛ | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 18. | Монтаж потолка из ГКЛ по металлокаркасу в один слой | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 19. | Монтаж люк, скрытого под покраску | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 20. | Вырез отверстия и монтаж вентиляционного анемостата | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 21. | Грунтовка потолка под шпаклевку | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 22. | Шпаклевка базовая и шлифовка потолка в два слоя | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 23. | Поклейка стеклообоев на потолке из ГКЛВ | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 24. | Финишная шпаклевка стеклообоев на потолке из ГКЛВ в 2-а слоя | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 25. | Шлифовка финишной шпаклевки на потолке из ГКЛВ | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 26. | Грунтовка финишной шпаклевки на потолке из ГКЛВ перед покраской | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 27. | Покраска потолка из ГКЛВ водоэмульсионной краской | 2 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 28. | Гидроизоляция пола, части стены в два слоя | 4 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 29. | Устройство компенсаторов в местах соединения керамогранита и паркетной доски | 1 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 30. | Прокладка силовых проводов от щита на этаже к сололифту и системе контроля протечки воды | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |

| 30. | Прокладка силовых проводов от щита на этаже к сололифту и системе контроля протечки воды | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Штробление кирпичных/пеноблочных стен до 40 мм | 3 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 32. | Заделка штробы гипсовым раствором | 3 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 33. | Высверливание чаши под подрозетник | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 34. | Сквозное сверление стен Ø 16-20 мм | 5 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 35. | Прокладка кабеля по потолку, с протяжкой в гофре, в штробе | 30 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 36. | Зачистка проводов в подрозетнике, маркировка, монтаж крышки подрозетника | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 37. | Монтаж, подключение выключателей, розеток силовых | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 38. | Монтаж, подключение светильников потолочных | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 39. | Монтаж, подключение зеркала с подсветкой | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 40. | Вырез отверстий в гипсокартонном потолке 400-600 мм. для прокладки инженерных коммуникаций | 4 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 41. | Заделка отверстий на потолке гипсокартоном 400-600 мм | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 42. | Монтаж люка, скрытого под покраску | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 43. | Малярные работы по вырезанным отверстиям, люкам (грунтовка, шпатлевка, ошкуривание) | 4 | компл. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 44. | Грунтовка, покраска потолка водоэмульсионной краской | 12 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 45. | Врезка в существующий водопроводный стояк тройника 1/2" для подключения ХВС, ГВС | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 46. | Монтаж крана 1/2" шарового с электроприводом (система Аквасторож) | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 47. | Прокладка труб водопроводных от стояка через потолок в санузел | 18 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 48. | Прокладка труб канализационных, водопроводных (ХВС, ГВС ), монтаж установочных выводов со штроблением и заделкой штроб | 1 | точка | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 49. | Прокладка труб канализационных, водопроводных (ХВС), монтаж установочных выводов со штроблением и заделкой штроб | 1 | точка | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 50. | Врезка в существующий стояк канализации тройника | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 51. | Монтаж и подключение насосной канализационной установки | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 52. | Монтаж и подключение унитаза напольного | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 53. | Монтаж раковины на столешницу | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 54. | Монтаж, подключение смесителя раковины | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 55. | Монтаж, подключение смесителя раковины | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 56. | Монтаж туалетных принадлежностей (держатель туалетной бумаги, стаканчики крючки и т.д.) | 3 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 57. | Врезка в существующую вентиляцию и прокладка трасс | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| ПЕРЕГОВОРНАЯ |  |  |  |  |  |
| 58. | Подготовительные работы: укрытие, защита пола, дверей, окон | 35 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 59. | Демонтаж мебельных панелей со стен | 44 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 60. | Возведение, изготовление каркаса стены из метал. профиля | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 61. | Монтаж закладной фанеры 12 мм., минваты шумоизоляционной 100 мм. | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 62. | Обшивка стены в два слоя ГКЛ 12,5 мм. | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 63. | Обшивка стены в один слой ГКЛ 12,5 мм. | 7 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 64. | Обработка стен, откосов грунтовкой глубокого проникновения | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 65. | Выравнивание, штукатурка стен гипсовой смесью | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 66. | Грунтовка стен под шпатлевку | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 67. | Шпаклевка стен в 2-а слоя по малярной сетке | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 68. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 69. | Грунтовка шпаклевки на стенах перед поклейкой стеклохолста | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 70. | Поклейка стеклохолста на стенах | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 71. | Финишная шпаклевка стеклохолста в два слоя | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 72. | Шлифовка шпаклевки на стенах | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 73. | Грунтовка финишной шпаклевки стен перед покраской | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 74. | Покраска стен водоэмульсионной краской | 54 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 75. | Монтаж уголков малярных | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 76. | Грунтовка откосов стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 77. | Шпаклевка откосов стен в два слоя по малярной сетке | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 78. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 79. | Грунтовка шпаклевки на откосах стен перед поклейкой стеклохолста | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 80. | Поклейка стеклообоев на откосах стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 81. | Финишная шпаклевка стеклообоев в два слоя на откосах стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 82. | Шлифовка шпаклевки откосов стен | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 83. | Грунтовка финишной шпаклевки откосов стен перед покраской | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 84. | Покраска откосов стен водоэмульсионной краской | 5 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 85. | Монтаж плинтуса МДФ на клей | 20 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 86. | Ремонт потолочных люков, скрытых под покраску | 2 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 87. | Монтаж потолочного люка, скрытого под покраску 500*500 мм. | 1 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 88. | Ремонт, заделка отверстий от светильников, сколов, трещин, царапин, неровностей | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 89. | Грунтовка потолка перед покраской | 35 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 90. | Покраска потолка водоэмульсионной краской | 35 | кв.м. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 91. | Грунтовка, покраска водоэмульсионной краской откосов потолка | 13 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 92. | Отключение, демонтаж светильников, выключателей, розеток | 10 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 93. | Штробление стен до 40 мм. | 13 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 94. | Заделка штробы гипсовым раствором ротбант | 13 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 95. | Высверливание, установка подрозетников | 16 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 96. | Прокладка кабеля по стенам, с протяжкой в гофре | 50 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 97. | Прокладка кабеля по потолку, с протяжкой в гофре | 50 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 98. | Укладка слаботочного провода, витая пара без штробы в гофрорукаве, лотке | 30 | м.п. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 99. | Установка и подключение розетки 220В, интернет-розетки | 14 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 100. | Установка и подключение выключателей | 4 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 101. | Демонтаж, переукладка проводов, монтаж пульта кондиционера | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 102. | Монтаж, подключение накладных точечных светильников, шинопровода, трековых светильников | 13 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 103. | Демонтаж/монтаж радиаторов и экранов | 4 | шт. | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 104. | Адаптация (переделка) вентиляции, кондиционирования (на два помещения) | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 105. | Демонтаж настенного мха, монтаж панелей б/у в кабинете № 3203 | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 106. | Разгрузка, перенос до места работы, подъем и перемещение оборудования и материалов | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 107. | Вынос и утилизация мусора | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 108. | Монтаж стеклянных полочек в кабинет генерального директора | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 109. | Монтаж штор в приёмную 1 этажа | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
| 110. | Приобретение и монтаж телевизора Samsung QE85Q60BAUXCE черный, кронштейна, мыши и клавиатуры Logitech | 1 | комплекс | Указать цену в рублях | Указать цену в рублях |
|  | ИТОГО | - | - | - | Указать сумму всего без учета НДС (прописью) |

| Порядок формирования предложенной цены |  | Цена договора включает участник должен указать расходы учтённые в цене |
| --- | --- | --- |
| Применяемая участником ставка НДС |  | Указать применяемую ставку НДС в процентах (для корректного расчета цены с НДС в случае наличия арифметических ошибок при отражении предлагаемой цены) |
| Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Форма оплаты |  |  |
| Срок и порядок оплаты |  |  |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)