УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по осуществлению закупок

АО «Рефсервис»

Условия проведения закупки путем размещения оферты                     № 02/2804/АО «Рефсервис»/2017 от 28.04.2017

Порядок проведения закупки путем размещения оферты является неотъемлемой частью документации о закупке и размещен на официальном сайте АО «Рефсервис» http://www.refservice.ru в разделе «Закупки».

### 1. Предмет закупки

Предметом закупки является право заключения договора на поставку запасных частей для рефрижераторных контейнеров.

## 2. Квалификационные требования к участникам закупки

2.1. У Участника не должно быть просроченной задолженности перед                     АО «Рефсервис» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения и документации о закупке;

2.2. У Участника не должно быть неисполненных обязательств перед                        АО «Рефсервис»;

2.3. Участник не должен причинять вред имуществу АО «Рефсервис».

Соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.3 документации, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к Порядку проведения закупки путем размещения оферты.

## 3. Техническое задание

### 3.1. Номенклатура и объем товаров, работ, услуг и сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах участника

Предельная стоимость единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых товаров указана в приложении № 3 к настоящей документации.

Предельная стоимость единичных расценок по всей номенклатуре закупаемых товаров установлена с учетом всех возможных расходов участника, связанных с поставкой товара, без учета НДС 18%.

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 2 к настоящей документации.

Стоимость запасных частей, предложенная Участником,  не может превышать предельную стоимость единичных расценок, определенных Заказчиком в приложении № 3 к настоящей документации.

### 3.2. Требования к товарам, работам, услугам

Поставщик должен обеспечить поставку запасных частей для рефрижераторных контейнеров, в полном объеме согласно поступившей от Покупателя заявки, в которой указана информация по адресу поставки (в пределах московского региона), наименование поставляемых товаров и их количество.

Поставляемые запасные части должны быть надлежащего качества, быть новыми и/или бывшие в употреблении, но не более 50% износа.

При поставке новых запчастей, Товар должен поставляться в заводской упаковке:

- упаковка должна быть опечатана заводом-изготовителем;

- целостность упаковки не должна быть нарушена;

- на упаковке должны находиться отметки, указывающие на завод-изготовитель (фирменный знак/клеймо), страну производитель и год выпуска.

Одновременно с поставкой запасных частей поставщик обязан предоставить сертификаты качества/сертификаты соответствия (в случае обязательной сертификации товара), декларации соответствия (подтверждающие качество товара на товар, подлежащий обязательному декларированию), паспорт с инструкцией по эксплуатации (при наличии), и иные документы, удостоверяющие качество поставляемого товара.

### 3.3. Место, условия и сроки поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ

Покупатель направляет поставщику в произвольной форме заявку на поставку товара. Поставщик в течение 24 часов с момента получения заявки, рассматривает ее и подтверждает возможность ее выполнения.

Заявка должна содержать информацию:

- адрес доставки – терминал покупателя в Москве или Московской области.

- наименование поставляемых запчастей;

- количество поставляемых запчастей;

- качество поставляемого товара (новый или б/у).

3.2. Товар передается покупателю силами и средствами поставщика по адресу указанному в заявке. Товар передается в таре и упаковке, соответствующей для данного товара, обеспечивающей сохранность его при перевозке и хранении.

Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и согласования заявки.

Датой поставки запасных частей считается дата передачи товара на склад по адресу, указанному в заявке, что подтверждается товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсальным передаточным документом.

### 3.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Покупатель производит оплату за поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента передачи товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсальным передаточным документом по форме, установленной в Приложении №1 к письму ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96 (Далее - Универсальный передаточный документ).

Приложение № 1

к документации о закупке путем размещения оферты

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва      				                                                           ____________    2017 г.

_____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

Акционерное общество «Рефсервис», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять запасные части для рефрижераторных контейнеров, именуемые в дальнейшем «Товар», и произвести их оплату на условиях настоящего договора. Стоимость Товара указана в Спецификации к Договору (Приложение № 1 к Договору).

2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Товар определяется в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) без учета НДС, НДС – 18%.

2.2. Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия Договора и составляет 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп без учета НДС, 
НДС – 18%.

2.3. Покупатель производит оплату за поставленный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента передачи товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсальным передаточным документом по форме, установленной в Приложении №1 к письму ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96 (Далее - Универсальный передаточный документ). Обязательство по оплате Товара считается выполненным с момента списания соответствующей суммы с расчетного счета Покупателя, указанного в разделе 10 Договора.

Расчёты между Сторонами проводятся в рублях. Счёт на оплату выставляется в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на день поставки Товара (в случаях, если цена Товара определяется в иностранной валюте).

2.4. Ежеквартально Стороны проводят сверку расчётов по Договору. Срок рассмотрения акта сверки – 5 рабочих дней с момента получения. Акт сверки составляется заинтересованной Стороной.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Покупатель осуществляет выборку Товара в пределах срока действия Договора (пункт 9.1.) и цены Договора (пункт 2.2.) путём направления Поставщику в произвольной форме заявки на поставку товара. Продавец в течение 24 часов с момента получения заявки, рассматривает ее и подтверждает возможность ее выполнения.

Заявка должна содержать информацию:

- адрес доставки – терминал Покупателя в Москве или Московской области.

- наименование поставляемых запчастей в соответствие с Приложением №1 к Договору;

- количество поставляемых запчастей;

- качество поставляемого товара (новый или б/у).

3.2. Товар передается Покупателю силами и средствами Продавца по адресу указанному в заявке. Товар передается в таре и упаковке, соответствующей для данного товара, обеспечивающей сохранность его при перевозке и хранении.

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и согласования заявки.

Датой поставки Товара считается дата передачи товара на склад по адресу, указанному в заявке, что подтверждается Товарной накладной формы ТОРГ-12 или Универсальным передаточным документом.

3.3. Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара, что подтверждается Товарной накладной формы ТОРГ-12 или Универсальным передаточным документом.

3.4. При поставке новых запчастей, Товар должен поставляться в заводской упаковке:

- упаковка должна быть опечатана заводом-изготовителем;

- целостность упаковки не должна быть нарушена;

- на упаковке должны находиться отметки, указывающие на завод-изготовитель (фирменный знак/клеймо), страну производитель и год выпуска.

3.5. Одновременно при приёмке Товара Поставщик передаёт Покупателю следующие документы на Товар:

- счет;

- Товарной накладной формы ТОРГ-12* – 2 экземпляра;

- Счет-фактура*.

3.6. Некачественный Товар считается не поставленным.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА

  - Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аналогичным Товарам на территории Российской Федерации.

  - При обнаружении недостачи Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения по факсу соответствующего уведомления Покупателя.

  - Срок гарантии на поставляемый нового товара составляет 1 (один) год.

  - Срок гарантии на поставляемый товар бывшего в употреблении составляет 3 (три) месяца.

4.5. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При нарушении сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере двух трехсотых (2/300) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости Товара до даты поставки Товара.

5.2. При нарушении сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% указанной стоимости.

_______________________________________________________________________

* - Вместо товарной накладной формы ТОРГ-12 и счёт-фактуры может быть передан Универсальный передаточный документ.

5.3. Поставщик несет ответственность за качество и количество поставляемого Товара.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.5. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о составе и/или об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора и/или не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений по форме, установленной Приложением № 2 к Договору.

В случае непредставления Поставщиком указанной информации Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, с письменным уведомлением Поставщика за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями. Блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия не преодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии – десять календарных дней со дня получения претензии. Претензия и ответ на претензию должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченным лицом.

Претензии и ответы на претензии могут быть направлены Сторонами по электронной почте по следующим адресам:

Поставщик: _________;

Покупатель: pretensia@refservice.ru.

7.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Московской области.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

8.1.  При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1. и 8.2 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1. и 8.2 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления _______________ о нарушениях каких-либо положений пунктов 8.1. и 8.2 Договора: тел.: ______________, электронная почта: _______________.

Каналы уведомления АО «Рефсервис» о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1. и 8.2 настоящего Договора: факс (499) 262-57-14, электронная почта secretary@refservice.ru.

8.4.  Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 8.1. и 8.2 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.5.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 8.1. и 8.2 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.6.  В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 8.1. и 8.2 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.3. Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без всяких для себя последствий путём направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора (пункт 35 Договора).

Договор считается расторгнутым через 5 дней с момента получения соответствующего уведомления другой Стороной.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________, а в части расчетов – до полного их проведения.

В случае, если до окончания срока действия Договора будет превышена Договора, установленная в пункте 2.2. Договора, Договор считается автоматически прекращённым с момента превышения его цены.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемыми частями.

9.3. Договор, Приложения, переданные Сторонами по факсимильной связи и/или электронной, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов, при этом Сторона обязана отправить оригинал документа незамедлительно.

9.4. В случае изменения у одной из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

9.5. В целях осуществления оперативного взаимодействия по исполнению обязательств в рамках заключённого Договора Стороны согласовывают следующих контактных лиц:

от Поставщика:

_____________________________

e-mail: ________________

от Покупателя:

Вороной Вячеслав Юрьевич, тел: 8 (499) 262-99-88;

e-mail: voronoy@refservice.ru

9.6. Вся переписка и документооборот осуществляются Сторонами по адресам, указанным в пункте 9.5. Договора.

В целях упрощения обмена информацией и документами (в том числе претензиями) по Договору Стороны вправе использовать средства электронной, факсимильной связи.

Документы, передаваемые Сторонами по электронной почте должны соответствовать следующим требованиям:

- документ должен быть переведён в электронный вид с помощью средств сканирования;

- документ должен быть отсканирован в формате Adobe PDF в чёрно-белом либо сером цвете (качество – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявки;

- наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе, например, заявка 245 от 02.03.2009 3л.

В том случае, если документы от Заказчика поступили на иные реквизиты Исполнителя либо не соответствуют вышеизложенным требованиям, в связи с чем невозможно установить аутентичность признаков подлинности, то Исполнитель вправе не рассматривать такие документы.

В том случае, если документы от Заказчика поступили Исполнителю по факсу, но являются нечитаемыми, то Исполнитель вправе не рассматривать их.

Документы, переданные факсимильной и/или электронной связью, признаются имеющими юридическую силу до даты получения оригиналов документов в случаях, предусмотренных договором.

Претензии, ответы на претензии, счета, Универсальный передаточный документ первичные учётные документы, акты сверки взаиморасчетов дополнительно направляются в оригинале почтовой связью.

При отправке документов почтовой связью, датой отправки считается дата, указанная на штемпеле почтовой организации.

При отправке документов посредством электронной, факсимильной связи датой отправки считается дата, указанная в отчёте факсимильного аппарата, электронного сообщения Стороны отправителя, содержащем сведения о приёме сообщения Стороной получателя».

9.7. Рабочая переписка по адресам е-mail, указанным в Договоре, а также с учётом требований к электронным адресам, установленным в Договоре, признаётся Сторонами юридически значимой и является основанием для совершения Сторонами соответствующих действий по Договору.

В случае, если по одному и тому же вопросу имеется электронное письмо в формате рабочей переписки и документ, отправленный по электронной почте/факсимильной связью, соответствующий требованиям Договора (пункт 8.6. Договора), преимущество имеет такой документ.

9.8. Информацию о банковских реквизитах, адресах, изменениях в органах управления, контактах и т.п. условий, не влияющих на существенные условия Договора, Стороны могут сообщать друг другу в пятидневный срок, с даты таких изменений в одностороннем уведомительном порядке и способами, установленными в Договоре, - составление дополнительных соглашений в данных случаях не требуется.

В случае неисполнения указанного условия, а также за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, номерах факсимильных и электронных адресов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по Договору и убытки принимает на себя Сторона, не уведомившая другу сторону либо представившая недостоверные сведения.

При этом документы и/или информация считаются полученными соответствующей Стороной по адресам, указанным в Договоре.

9.9. Денежные обязательства, вытекающие из Договора, в том числе уплата авансов, задатка, предоплата, отсрочка и/или рассрочка платежа, неосновательное обогащение, возврат неотработанного аванса, возврат денежных средств в случае признания договора недействительным и пр., не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренном ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.

9.10. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без получения письменного согласия другой Стороны.

9.11. Договор пролонгируется только по соглашению Сторон, путем подписания дополнительного соглашения.

- 10. Перечень приложений к настоящему Договору

10.1. Приложение №1 -  Спецификация;

11.2. Приложение № 2 – Информация о бенефициарах.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | АО «Рефсервис» Юридический/ почтовый адрес: 107048, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2. ИНН 7708590286 КПП 770801001 Р/сч 40702810000420000006 Банк ВТБ (ПАО) г. Москва К/с 30101810700000000187 БИК 044525187 Тел. +7(499)262-99-88 e-mail: secretary@refservice.ru |
| --- | --- |

Поставщик			           	Покупатель

____________  	____________	  м.п.                                                                              	   м.п.

Приложение № 1 к

Договору поставки №                              от ___________ 2017 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Название запчасти/расходного материала | Номенклатурный код | Кол-во | Стоим-ть**. у.е. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок трансформаторов тока | 10-00439-00 | 1 шт |  |
| 2 | Регулятор давления нагнетания | 14-00204-04 | 1 шт |  |
| 3 | Фильтр-осушитель | 14-00311-02SV | 1 шт |  |
| 4 | Эжекторный расширительный клапан | 14-00212-03SV | 1 шт |  |
| 5 | Модуляционный клапан | 14-50021-01 | 1 шт |  |
| 6 | Термисторный датчик | 12-01104-05 | 1 шт |  |
| 7 | Панель клавиатуры | 79-66669-04 | 1 шт |  |
| 8 | Сетевая вилка | 22-02378-00 | 1 шт |  |
| 9 | Контроллер ML2i новый | 12-55004 | 1 шт |  |
| 10 | Контроллер ML2i восстановленный** | 12-56002 | 1 шт |  |
| 11 | Контроллер ML3 новый | 12-55011 | 1 шт |  |
| 12 | Контроллер ML3 восстановленный** | 12-56008 | 1 шт |  |
| 13 | Электродвигатель вентилятора испарителя | 54-00585-20 | 1 шт |  |
| 14 | Переходник электродвигателя вентилятора испарителя | 54-00585-21 | 1 шт |  |
| 15 | Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ | 10-01129-07SV | 1 шт |  |
| 16 | Тумблер MDS (ручная оттайка) | 10-01129-10 | 1 шт |  |
| 17 | Конденсатор | 69NT43-202-20 | 1 шт |  |
| 18 | Датчик температуры окружающего воздуха | 12-00495-02SV | 1 шт |  |
| 19 | ТРВ | 14-00273-08 | 1 шт |  |
| 20 | Блок дисплея новый | 12-00433-06RP | 1 шт |  |
| 21 | Блок дисплея восстановленный** | 12-00433-00RB | 1 шт |  |
| 22 | Блок батарей датакордера | 30-00407-02SV | 1 шт |  |
| 23 | Контактор компрессора (CH) (30 Amp) | 10-00431-07 | 1 шт |  |
| 24 | Контактор (12 Amp) | 10-00431-06 | 1 шт |  |
| 25 | Контактор (40 Amp) | 10-00304-00 | 1 шт |  |
| 26 | Трансформатор тока | 10-00332-21SV | 1 шт |  |
| 27 | Автоматический выключатель 460V | 66U1-7842-13 | 1 шт |  |
| 28 | Электродвигатель вентилятора конденсатора | 54-00586-20 | 1 шт |  |
| 29 | Крыльчатка вентилятора конденсатора | 38-00585-00 | 1 шт |  |
| 30 | Теплообменник | 65-00144-01 | 1 шт |  |
| 31 | Испаритель | 81-01925-01 | 1 шт |  |
| 32 | Датчик давления нагнетания | 12-00309-06 | 1 шт |  |
| 33 | Предохранитель 10Amp | 22-02336-04 | 1 шт |  |
| 34 | Предохранитель 5Amp | 22-02336-02 | 1 шт |  |
| 35 | Датчик температуры подаваемого/возвратного воздуха | 12-00500-01SV | 1 шт |  |
| 36 | Датчик давления конденсатора | 12-00352-00 | 1 шт |  |
| 37 | ТЭН испарителя | 24-66603-20 | 1 шт |  |
| 38 | ТЭН сливного канала | 24-66604-00 | 1 шт |  |
| 39 | Датчик завершения оттайки | 12-00495-02SV | 1 шт |  |
| 40 | Компрессор новый | 18-10129-20SV | 1 шт |  |
| 41 | Компрессор восстановленный** | 18-00055-20RM | 1 шт |  |

** - Цена одной условной единицы равна одному доллару США по курсу ЦБ на дату поставки товара.

** - Цена запасных частей, бывших в употреблении составляет 50% от стоимости новых запасных частей.

Поставщик       				      	            Покупатель

_____________  	___________

Приложение 2

к договору от « ____» ____________ 20 __ г. № ____________.

Информация о владельцах (бенефициарах)

(форма)

| (наименование общества, предоставляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | *№ п/п | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наиме-нование органи-зации | Код ОКВЭД | Фами-лия, Имя, Отчество руко-води-теля | Серия и номер доку-мента, удосто-веряю-щего личность руково-дителя | № и дата | Предмет дого-вора | Цена (млн. руб) | Срок дейст- вия | Иные сущест-венные условия |  | ИНН | ОГРН | Наиме- нование/ ФИО | Адрес регист-рации | Серия и номер доку-мента, удосто- веряю- щего лич- ность (для физиче- ского лица) | Руково- дитель/ участ- ник/ акцио- нер/ бенефи- циар | Инфор- мация о подтверж- дающих доку- ментах (наиме- нование, рекви- зиты и т.д.) |

Генеральный директор* ___________________________/____________/

м.п.

* или другое официально уполномоченное лицо, № доверенности

Подписи Сторон:

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| _______________ /_____________ / м.п. | _______________/ _______________ / м.п. |

|  | - Приложение № 2 - к документации о закупке путем размещения оферты |
| --- | --- |

Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 20__ г.

Закупка путем размещения оферты  №______

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование участника)

| № | Название запчасти/расходного материала | Номенклатурный код | Кол-во | Стоим-ть*. USD без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок трансформаторов тока | 10-00439-00 | 1 шт |  |
| 2 | Регулятор давления нагнетания | 14-00204-04 | 1 шт |  |
| 3 | Фильтр-осушитель | 14-00311-02SV | 1 шт |  |
| 4 | Эжекторный расширительный клапан | 14-00212-03SV | 1 шт |  |
| 5 | Модуляционный клапан | 14-50021-01 | 1 шт |  |
| 6 | Термисторный датчик | 12-01104-05 | 1 шт |  |
| 7 | Панель клавиатуры | 79-66669-04 | 1 шт |  |
| 8 | Сетевая вилка | 22-02378-00 | 1 шт |  |
| 9 | Контроллер ML2i новый | 12-55004 | 1 шт |  |
| 10 | Контроллер ML2i восстановленный** | 12-56002 | 1 шт |  |
| 11 | Контроллер ML3 новый | 12-55011 | 1 шт |  |
| 12 | Контроллер ML3 восстановленный** | 12-56008 | 1 шт |  |
| 13 | Электродвигатель вентилятора испарителя | 54-00585-20 | 1 шт |  |
| 14 | Переходник электродвигателя вентилятора испарителя | 54-00585-21 | 1 шт |  |
| 15 | Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ | 10-01129-07SV | 1 шт |  |
| 16 | Тумблер MDS (ручная оттайка) | 10-01129-10 | 1 шт |  |
| 17 | Конденсатор | 69NT43-202-20 | 1 шт |  |
| 18 | Датчик температуры окружающего воздуха | 12-00495-02SV | 1 шт |  |
| 19 | ТРВ | 14-00273-08 | 1 шт |  |
| 20 | Блок дисплея новый | 12-00433-06RP | 1 шт |  |
| 21 | Блок дисплея восстановленный** | 12-00433-00RB | 1 шт |  |
| 22 | Блок батарей датакордера | 30-00407-02SV | 1 шт |  |
| 23 | Контактор компрессора (CH) (30 Amp) | 10-00431-07 | 1 шт |  |
| 24 | Контактор (12 Amp) | 10-00431-06 | 1 шт |  |
| 25 | Контактор (40 Amp) | 10-00304-00 | 1 шт |  |
| 26 | Трансформатор тока | 10-00332-21SV | 1 шт |  |
| 27 | Автоматический выключатель 460V | 66U1-7842-13 | 1 шт |  |
| 28 | Электродвигатель вентилятора конденсатора | 54-00586-20 | 1 шт |  |
| 29 | Крыльчатка вентилятора конденсатора | 38-00585-00 | 1 шт |  |
| 30 | Теплообменник | 65-00144-01 | 1 шт |  |
| 31 | Испаритель | 81-01925-01 | 1 шт |  |
| 32 | Датчик давления нагнетания | 12-00309-06 | 1 шт |  |
| 33 | Предохранитель 10Amp | 22-02336-04 | 1 шт |  |
| 34 | Предохранитель 5Amp | 22-02336-02 | 1 шт |  |
| 35 | Датчик температуры подаваемого/возвратного воздуха | 12-00500-01SV | 1 шт |  |
| 36 | Датчик давления конденсатора | 12-00352-00 | 1 шт |  |
| 37 | ТЭН испарителя | 24-66603-20 | 1 шт |  |
| 38 | ТЭН сливного канала | 24-66604-00 | 1 шт |  |
| 39 | Датчик завершения оттайки | 12-00495-02SV | 1 шт |  |
| 40 | Компрессор новый | 18-10129-20SV | 1 шт |  |
| 41 | Компрессор восстановленный** | 18-00055-20RM | 1 шт |  |

** - Цена одной условной единицы равна одному доллару США по курсу ЦБ на дату поставки товара.

** - Цена запасных частей, бывших в употреблении составляет 50% от стоимости новых запасных частей.

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение участника  от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)

Приложение № 3

к документации о закупке путем размещения оферты

Предельная стоимость единичных расценок

| № | Название запчасти/расходного материала | Номенклатурный код | Кол-во | Стоим-ть*. USD без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок трансформаторов тока | 10-00439-00 | 1 шт | 58,51 |
| 2 | Регулятор давления нагнетания | 14-00204-04 | 1 шт | 122,32 |
| 3 | Фильтр-осушитель | 14-00311-02SV | 1 шт | 21,34 |
| 4 | Эжекторный расширительный клапан | 14-00212-03SV | 1 шт | 159,37 |
| 5 | Модуляционный клапан | 14-50021-01 | 1 шт | 141,41 |
| 6 | Термисторный датчик | 12-01104-05 | 1 шт | 22,30 |
| 7 | Панель клавиатуры | 79-66669-04 | 1 шт | 79,57 |
| 8 | Сетевая вилка | 22-02378-00 | 1 шт | 30,6 |
| 9 | Контроллер ML2i новый | 12-55004 | 1 шт | 1682,37 |
| 10 | Контроллер ML2i восстановленный** | 12-56002 | 1 шт | 645,12 |
| 11 | Контроллер ML3 новый | 12-55011 | 1 шт | 2046,91 |
| 12 | Контроллер ML3 восстановленный** | 12-56008 | 1 шт | 650,13 |
| 13 | Электродвигатель вентилятора испарителя | 54-00585-20 | 1 шт | 715,47 |
| 14 | Переходник электродвигателя вентилятора испарителя | 54-00585-21 | 1 шт | 46,82 |
| 15 | Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ | 10-01129-07SV | 1 шт | 56,9 |
| 16 | Тумблер MDS (ручная оттайка) | 10-01129-10 | 1 шт | 22,1 |
| 17 | Конденсатор | 69NT43-202-20 | 1 шт | 745,45 |
| 18 | Датчик температуры окружающего воздуха | 12-00495-02SV | 1 шт | 25,32 |
| 19 | ТРВ | 14-00273-08 | 1 шт | 102,53 |
| 20 | Блок дисплея новый | 12-00433-06RP | 1 шт | 205,78 |
| 21 | Блок дисплея восстановленный** | 12-00433-00RB | 1 шт | 205,19 |
| 22 | Блок батарей датакордера | 30-00407-02SV | 1 шт | 61,21 |
| 23 | Контактор компрессора (CH) (30 Amp) | 10-00431-07 | 1 шт | 73,1 |
| 24 | Контактор (12 Amp) | 10-00431-06 | 1 шт | 43,1 |
| 25 | Контактор (40 Amp) | 10-00304-00 | 1 шт | 126,63 |
| 26 | Трансформатор тока | 10-00332-21SV | 1 шт | 205,78 |
| 27 | Автоматический выключатель 460V | 66U1-7842-13 | 1 шт | 147,74 |
| 28 | Электродвигатель вентилятора конденсатора | 54-00586-20 | 1 шт | 690,04 |
| 29 | Крыльчатка вентилятора конденсатора | 38-00585-00 | 1 шт | 72,98 |
| 30 | Теплообменник | 65-00144-01 | 1 шт | 377,26 |
| 31 | Испаритель | 81-01925-01 | 1 шт | 2057,76 |
| 32 | Датчик давления нагнетания | 12-00309-06 | 1 шт | 71,77 |
| 33 | Предохранитель 10Amp | 22-02336-04 | 1 шт | 2,08 |
| 34 | Предохранитель 5Amp | 22-02336-02 | 1 шт | 1,58 |
| 35 | Датчик температуры подаваемого/возвратного воздуха | 12-00500-01SV | 1 шт | 35,1 |
| 36 | Датчик давления конденсатора | 12-00352-00 | 1 шт | 85,6 |
| 37 | ТЭН испарителя | 24-66603-20 | 1 шт | 22,95 |
| 38 | ТЭН сливного канала | 24-66604-00 | 1 шт | 45,9 |
| 39 | Датчик завершения оттайки | 12-00495-02SV | 1 шт | 25,79 |
| 40 | Компрессор новый | 18-10129-20SV | 1 шт | 4842,6 |
| 41 | Компрессор восстановленный** | 18-00055-20RM | 1 шт | 4030,29 |

** - Цена одной условной единицы равна одному доллару США по курсу ЦБ на дату поставки товара.

** - Цена запасных частей, бывших в употреблении составляет 50% от стоимости новых запасных частей.